Содержание

1	Определения, обозначения и сокращения	3

2	Краткое описание модуля	3

2.1	Принятые при разработке модуля принципы	3

2.2	Автоматизированные процедуры	4

3	Подключение модуля	8

4	Требования к аппаратному обеспечению	10

5	Настройка модуля	10

6	Работа с модулем	12

6.1	Сущности предметной области и их отображение	12

6.2	РМ PSS «Ведущий справочников»	14

6.2.1	Ведение перечня организаций и списка сотрудников	14

6.2.2	Ведение перечня приборов	15

6.2.3	Ведение списка реально используемых приборов	19

6.2.4	Ведение перечня комплектов РМ и списка существующих РМ с указанием ответственного сотрудника	21

6.2.5	Формирования перечня реально используемых приборов на существующих РМ	22

6.3	РМ PSS «Сотрудник метрологической службы»	24

6.3.1	Диалоговое окно «Перечень требующих поверке и/или калибровки приборов»	24

6.3.2	Диалоговое окно «Перечень приборов на складе»	31

6.3.3	Диалоговое окно «Перечень приборов на поверки»	37

6.4	РМ PSS «Ответственный за РМ сотрудник»	41

# Определения, обозначения и сокращения

Обозначения и сокращения, используемые в настоящей инструкции:

- PSS – Система PDM STEP Suite.

- БД – База данных.

- PM – Рабочее место.

- PM PSS – Рабочее место пользователя PSS.

Термины с соответствующими определениями, используемые в настоящей инструкции:

- Изделие – обозначение класса объектов, получаемых в результате конструкторской деятельности.

- Версия изделия – конкретный вариант (исполнение или модификация) изделия.

- Характеристика – параметр, относящийся к изделию или его версии.

- Экземпляр изделия – физически реализованное (изготовленное) изделие, обладающее признаками, которые отличают его от других таких же изделий. Например, «заводской (серийный) номер».

# Краткое описание модуля

Дополнительный подключаемый модуль (plug-in) к системе PSS предназначен для ведения данных о:

  - перечне средств измерения (приборов), находящихся на учете метрологической службы;

  - поверяемых (калибруемых) приборах;

  - датах поверки (калибровки);

  - нахождении приборов на рабочих местах.

## Принятые при разработке модуля принципы

При разработке модуля проведения проверок и калибровок метрологического оборудования были приняты следующие основные принципы:

- Считается, что свободные приборы находятся на складе службы метрологии.

- Считается, что приборы, находящиеся на складе службы метрологии (не входящие в комплект РМ) также должны проходить периодическую поверку (калибровку).

- Считается, что если прибор в данный момент не используется на РМ, он может быть передан с РМ на склад службы метрологии или другое РМ (для использования в качестве замены поверяемого прибора). Возврат прибора на РМ (или «доукомплектование» РМ прибором того же класса) в этом случае происходит по необходимости (при возобновлении работ).

- Считается, что если прибор нуждается в поверке (калибровке) и при этом используется на РМ, а свободных приборов того же класса нет, такой прибор закупается службой метрологии.

- Считается, что поверенный, но неиспользуемый прибор можно применять на РМ с последующей очередной поверкой.

## Автоматизированные процедуры

Модуль обеспечивает автоматизацию следующих процедур (Рисунок 2.1):

- Подготовка отчетов о приборах, нуждающихся в поверке (калибровке) (Рисунок 2.1).

- Сдача приборов на поверку (калибровку) (Рисунок 2.2).

- Поверка (калибровка) приборов (Рисунок 2.3)

Рисунок 2.1. Процедура поверки (калибровки) приборов (укрупненная схема)

Рисунок 2.2. Процедура сдачи прибора на поверку (калибровку)

Рисунок 2.3. Процедура поверки (калибровки) приборов

Для обеспечения выполнения указанных выше процедур поверки (калибровки) приборов в модуле предусмотрены три типа ключевых рабочих мест. В таблице ниже (Таблица 2.1) расписаны РМ и выполняемые ими функции.

Таблица 2.1. Рабочие места в системе PSS и их функции

| № | Рабочее место в системе PSS | Функции |
| --- | --- | --- |
| 1 | РМ PSS «Ведущий справочников» | Ведение перечня организаций, на которых осуществляется поверка и калибровка приборов. |
|  |  | Ведение списка сотрудников предприятия с указанием их роли. |
|  |  | Ведение перечня приборов (метрологического арсенала предприятия) с указанием его типа, модели, основных технических характеристик, списка возможных поверяющих организаций и интервала проведения поверки (калибровки). |
|  |  | Для каждого элемента перечня приборов ведение списка реально используемых приборов с указанием его заводского номера, даты следующей поверки (калибровки) и состояния (исправен/требует ремонта/в ремонте/на поверке). |
|  |  | Ведение перечня комплектов рабочих мест (РМ) для производимых изделий приборами из перечня метрологического арсенала. |
|  |  | Для каждого элемента перечня комплектов РМ ведение списка существующих РМ с указанием ответственного за РМ. |
| 2 | РМ PSS «Сотрудник метрологической службы» | Создание отчета, содержащего список приборов, для которых близится срок поверки (калибровки) (периодичность составления отчета = 2 недели). |
|  |  | Поиск свободного и поверенного (калиброванного) прибора того же класса, что и нуждающийся в поверке (калибровке), для замены на РМ. |
|  |  | Передача прибора со склада на РМ в качестве заменяющего для нуждающегося в поверке (калибровке). |
|  |  | Оповещение ответственного за требующий поверки (калибровки) прибор сотрудника о необходимости сдать прибор на склад |
|  |  | Оповещение ответственного за РМ сотрудника передать прибор на другое РМ. |
|  |  | Оповещение ответственного за требующий поверки (калибровки) прибор сотрудника о необходимости забрать заменяющий прибор с другого РМ. |
|  |  | Удостоверение подписью, что требующий поверки (калибровки) прибор передан на склад службы метрологии. |
|  |  | Составление подперечней приборов, требующих поверки (калибровки), по фирмам, на которые нужно их отвозить. |
|  |  | Возможность для каждого прибора видеть хронологию его использования после последней поверки или калибровки (с.. по.. кто использовал, где использовал). |
|  |  | Указания доставить приборы в поверяющие (калибрующие) фирмы. |
|  |  | Запись информации о передаче прибора на поверяющую (калибрующую) фирму (с указанием номера счета и акта и подписью сотрудника). |
|  |  | Указания доставить приборы от поверяющей (калибрующей) фирмы на предприятие. |
|  |  | Запись информации о возвращении поверенного (калиброванного) прибора на склад с назначением даты следующей поверки (калибровки) или отметкой, что прибор нуждается в ремонте. |
| 3 | РМ PSS «Ответственный за РМ сотрудника» | Проверка наличия оповещения о необходимости сдать прибор на поверку (калибровку) или получить поверенный (калиброванный) (ежедневно). |
|  |  | Запись информации, что прибор сдан на склад для поверки (калибровки) (с подписью отв. за РМ сотрудника). |
|  |  | Запись информации, что прибор передан в качестве заменяющего на другое РМ по запросу от службы метрологии (с подписью отв. за РМ сотрудника). |
|  |  | Удостоверение подписью, что прибор получен со склада или другого РМ в качестве заменяющего. |

# Подключение модуля

Для функционирования дополнительного модуля (plug-in) требуется подключить его к модулю PDM (PSM).

По умолчанию дополнительный подключаемый модуль (plug-in) «metrolog» включен в стандартный дистрибутив системы PSS. Модуль устанавливается автоматически при установке PSS. В том случае если требуется вручную подключить модуль, то для этого необходимо скопировать файл «metrolog.dll», а также файл шаблона формы «ПП_по_фирмам.apldot» в каталог установки PSS (по умолчанию «C:\Program files\PSS\»).

Далее необходимо запустить модуль PDM (PSM), причем присоединяться к БД не обязательно. В главном меню выбрать пункт «Настройки  Настройка дополнений». Отобразится диалоговое окно «Настройка дополнений», изображенное на рисунке ниже (Рисунок 3.4).

Рисунок 3.4. Окно подключения модулей дополнений

В диалоговом окне «Настройка дополнений» в верхнем списке отображаются наименования модулей, подключенных к модулю PDM (PSM). При выделении в данном списке наименования модуля в нижнем списке отображаются список добавляемых элементов меню. Для добавления модуля дополнения «metrolog» необходимо нажать кнопку «Добавить…», и в появившемся диалоговом окне указать в каталоге установки PSS файл «metrolog.dll» (Рисунок 3.5).

Рисунок 3.5. Указание файла модуля дополнения

# Требования к аппаратному обеспечению

Системные требования к программным и техническим средствам должны удовлетворять минимальным требованиям на установку PSS, изложенным в технической документации на PSS.

Рабочие места системы должны быть подключены к заводской вычислительной сети.

Дополнительное требование: минимальное разрешение экрана монитора 800*600 точек, рекомендуемое – 1024*768. Цветность 16 бит.

# Настройка модуля

Перед использованием модуля проведения проверок и калибровок метрологического оборудования необходимо настроить словари БД и параметры работы модуля. Настройка модуля должна производиться администраторами БД PSS или ответственным за РМ PSS ведущего справочников.

При помощи модуля «Настройка словарей БД» необходимо создать следующие информационные объекты:

- Единицы измерения. Перечень единиц измерения, которые необходимо создать для корректной работы модуля, приведен в таблице ниже (Таблица 5.2).

Таблица 5.2. Типы единиц измерения, их обозначения, наименования и типы значений

| Тип единицы измерения | Обозначение | Наименование | Тип значения |
| --- | --- | --- | --- |
| Ссылочная | Орг | Ссылка на организацию | Возможный тип значения: «Рабочая группа» |
| Ссылочная | Сотр | Ссылка на сотрудника | Возможный тип значения: «Сотрудник» |
| Агрегатная | ПовОрг | Перечень поверяющих организаций | Тип элементов: ед. изм. «Орг» |
| Заданная списком значений | ТипПр | Тип прибора |  |
| Заданная списком значений | ПовКалибр | Поверка или калибровка |  |
| Точка во времени | Д | Дата | Точка во времени |
| Заданная списком значений | ДаНет | Да или нет | Да, Нет |
| Контекстно-зависимая | Г | Год | Все размерности = 0 |
| Ссылочная | СВерИзд | Ссылка на версию изделия | Возможный тип значения: «Версия изделия» |
| Описательная | TXT | Текст |  |

!!! Примечание: обозначение и наименование единиц измерения не существенно. Если в БД уже заданы единицы измерения, имеющие тот же смысл, тип единицы измерения и тип значений, то можно использовать их для создания характеристик.

- Характеристики. Перечень характеристик, которые необходимо создать для корректной работы модуля, приведен в таблице ниже (Таблица 5.3).

Таблица 5.3. Обозначения, наименования и единицы измерения характеристик

| Обозначение | Наименование | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| МатОтв | Мат.отв.сотрудник | Сотр |
| ПовОрг | Перечень поверяющих организаций | ПовОрг |
| ДатаСледПов | Дата следующей поверки (калибровки) | Д |
| ТипПр | Тип прибора | ТипПр |
| ИнтПов | Интервал поверок (калибровок) прибора | Г |
| СрокИсп | Срок использования прибора | Д |
| РМ | Рабочее место | СВерИзд |
| ПовКалибр | Требуется поверка или калибровка | ПовКалибр |
| ДатаПредПов | Дата предыдущей поверки (калибровки) | Д |
| ИспИлиНет | Использовался или нет прибор с предыдущей поверки | ДаНет |
| НомерАкта | Номер акта на передачу приборов на поверку (калибровку) | TXT |
| НомерСчета | Номер счета за поверку (калибровку) | TXT |
| ДатаАкта | Дата акта на передачу приборов на поверку (калибровку) | Д |
| ДатаСчета | Дата счета на поверку (калибровку) | Д |

!!! Примечание: обозначение характеристик существенно.

- Статусы. Для корректной работы модуля необходимо создать статус  «Сдал» и «Получил».

- Рабочие группы (Орг. структура). Перечень рабочих групп, которые необходимо создать для корректной работы модуля, приведен в таблице ниже (Таблица 5.4).

Таблица 5.4. Рабочие группы

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| СМЕТР | Служба метрологии | В эту рабочую группу должны быть включены все сотрудники службы метрологии, которым необходимо работать с PSS. Сотрудники, входящие в эту рабочую группу, обладают соответствующими правами доступа. |
| СкладМетр | Склад службы метрологии | В эту рабочую группу должны присоединяться все приборы (объекты PSS типа «экземпляр изделия»), которые находятся на складе службы метрологии |

!!! Примечание: обозначение рабочих групп существенно. Все поверяющие организации должны быть заданы как элемент орг. структуры («Рабочая группа»). Эти группы можно включить, например, в рабочую группу «Поверяющие фирмы». Тогда для каждой такой организации можно просмотреть перечень приборов, находящихся у нее на поверке или калибровке.

- Категории (не обязательный объект). Для обеспечения удобства работы сотрудников можно создать категорию, например, «Метрологическое оборудование». Категория может содержать подкатегории, обозначение которых может быть равным типам приборов, например, «Вольтметр», «Осциллограф». Категория предназначена для объединения изделий (приборов) в группу по какому-либо признаку.

# Работа с модулем

## Сущности предметной области и их отображение

Для однозначного понимания принятых при разработке модуля сущностей необходимо определить для них (сущностей) информационные объекты PSS (Таблица 6.5).

Таблица 6.5. Сущности и объекты PSS

| Сущность | Объект PSS |
| --- | --- |
| Сотрудник | Сотрудник (иконка: ) |
| Склад службы метрологии | Рабочая группа (иконка: ) |
| Поверяющая фирма | Рабочая группа (иконка: ) |
| РМ для изготовления определенного изделия (например: РМ ХХХ для изготовления изделия «Контроллер ЯЮ-098») | Версия изделия (иконка: , , , , , если она является версией изделия для изделия вышестоящего в дереве объектов) |
| Прибор (например: Вольтметр АБ-123) | Версия изделия (иконка: , , , , или , , , , , если версия изделия входит в состав другой версии изделия) |
| Конкретное РМ (может быть несколько для одного РМ) (например: РМ 1 типа РМ ХХХ) | Экземпляр изделия (иконка: ) |
| Конкретный прибор, имеющийся на предприятии (например: Вольтметр АБ-123 с заводским № 100-01) | Экземпляр изделия (иконка: ) |
| Информация о том, что прибор числится за РМ (например: Вольтметр АБ-123 числится за РМ ХХХ) | Связь между изделиями: |
| Информация о том, что конкретный прибор числится за конкретным РМ (например: Вольтметр АБ-123 с заводским № 100-01 числится за РМ 1) | Связь между экземплярами изделий: |
| Ответственный за конкретное РМ сотрудник | Ссылочная характеристика на сотрудника, присоединенная к конкретному РМ: |
| Информация о том, что конкретный прибор числится на складе службы метрологии (например: Вольтметр АБ-123 с заводским № 100-01 числится на складе Службы Метрологии) | Связь между экземплярами изделий и рабочей группой: |
| Характеристики прибора (например: Диапазон измерений) | Характеристика, присоединенная к прибору (иконка: ) |
| Тип прибора (например: Вольтметр, Источник питания, Осциллограф) | Характеристика (заданная списком значений), присоединенная к прибору: |
| Поверяющие фирмы для прибора (такого то типа и модели) | Характеристика (массив ссылок на рабочую группу), присоединенная к прибору: |
| Интервал поверки для прибора (такого то типа и модели) | Характеристика (дата), присоединенная к прибору: |
| Дата следующей/предыдущей поверки конкретного прибора | Характеристика (дата), присоединяется к конкретному прибору: |
| Место поверки конкретного прибора | Характеристика (ссылка на рабочую группу), присоединенная к конкретному прибору: |
| Номер счета/акта за последнюю поверку прибора | Характеристика (текст) присоединенная к конкретному прибору: |
| Оповещение ответственного за РМ и сотрудника метрологической службы о том, что подошло время поверки прибора | Напоминание (иконка: ) |
| Оповещение о необходимости сдать/получить прибор на склад/со склада РМ | Сообщение (иконка: – полученное и непрочитанное, – прочитанное) |
| Задание доставить приборы с поверяющей (их) фирмы (фирм) | Сообщение (иконка: – полученное и непрочитанное, – прочитанное) |
| Подпись, что прибор: cдан на склад, получен со склада, получен с РМ, cдан на РМ | Статус, присоединенный на связь между экземплярами изделий (статус отображается только в диалоговом окне «Перечень приборов на складе») |

## РМ PSS «Ведущий справочников»

### Ведение перечня организаций и списка сотрудников

Для ведения перечня организаций, на которых осуществляется поверка и калибровка приборов, и списка сотрудников (сотрудники ответственные за РМ и сотрудники службы метрологии предприятия) с указанием их роли, предназначен модуль «Настройка словарей БД» рабочее окно, которого представлено на рисунке ниже (Рисунок 6.6).

Для редактирования организационной структуры предприятия (перечня организаций и списка сотрудников) необходимо выбрать пункт главного меню «Вид  Структура рабочих групп» или в панели навигатора выделить раздел «Орг. структура».

Рисунок 6.6. Организационная структура предприятия

Необходимо отметить, что рабочие группы, которым относятся проверяющие фирмы, склад службы метрологии и т.д. отображаются иконкой . Сотрудники предприятия, входящие в соответствующую рабочую группу, к которым относятся ответственный за РМ, сотрудник метрологической службы и т.д. отображаются иконкой .

Подробное описание работы по редактированию организационной структуры  предприятия (создание и удаление описания рабочей группы, редактирование свойств рабочей группы, изменение подчинения рабочей группы, создание и удаление описания сотрудника, включение и исключение сотрудника из рабочей группы, редактирование свойств сотрудника) см. в «Руководство пользователя. Часть 1» (пункт №18 “Редактирование организационной структуры предприятия ”).

### Ведение перечня приборов

Для ведения перечня приборов (изделий) и списка реально используемых приборов (экземпляров изделий) предназначен модуль «PDM» (PSM), рабочее окно которого представлено на рисунке ниже (Рисунок 6.7).

Рисунок 6.7. Диалоговое окно модуля PDM (PSM)

Под ведением перечня приборов (метрологического арсенала предприятия) понимается процесс создания описания и редактирования свойств прибора в соответствующем разделе дерева объектов главного модуля «PDM» (PSM) («Папка» или «Категория») с указанием для каждого прибора:

  - типа;

  - модели;

  - основных технических характеристик;

  - списка возможных поверяющих организаций;

  - интервала проведения поверки (калибровки).

Для создания описания прибора необходимо в контекстном меню соответствующей папки или категории, в которую будет входить прибор (например, «Вольтметры», «Источники питания» или «Осциллографы»), выбрать пункт «Создать  Изделие…» (Рисунок 6.8).

Рисунок 6.8. Выбор команды «Изделие…»

Далее отобразится диалоговое окно создания описания прибора (создания изделия), изображенное на рисунке ниже (Рисунок 6.9).

Рисунок 6.9. Диалоговое окно создания описания прибора

Диалоговое окно содержит следующие элементы:

- Группа полей «Изделие» – служит для задания идентификационной информации об изделии:

  - Поле «Обозначение» (обязательное поле) – требуется задать уникальное обозначение изделия. Уникальность обозначения изделия автоматически контролируется на уровне всех изделий БД (например, Вольтметр АБ-123).

  - Поле «Наименование» – требуется задать наименование изделия (например, Вольтметр).

  - Поле «Описание» – требуется задать дополнительное описание изделия.

  - Поле «Код» – требуется задать альтернативный вариант уникального обозначения изделия. Может использоваться для совместимости с другими системами автоматизации используемыми на предприятии.

- Группа полей «Версия» – служит для задания идентификационной информации о версии изделия:

  - Поле «Обозначение» – требуется задать уникальное обозначение версии изделия. Уникальность обозначения версии изделия контролируется только на уровне версий данного изделия.

  - Поле «Описание» – требуется задать дополнительную информацию о версии изделия.

  - Поле «Код» – требуется задать альтернативный вариант обозначения версии изделия. Может использоваться для совместимости с другими системами автоматизации используемыми на предприятии.

  - Поле «Тип» – требуется указать тип версии изделия и может принимать следующие значения (по ЕСКД): деталь, сборочная единица, комплект, комплекс, материал; зона, программный модуль, система.

  - Поле «Источник» – требуется указать источник получения версии изделия: покупное, изготовляемое, не известно (источник не определен).

  - Флажок «Стандартное» указывает на факт наличия ГОСТ-а на данное изделие.

После ввода параметров необходимо нажать на кнопку «Ok» для создания изделия и его версии.

Для описания основных технических характеристик прибора, списка возможных поверяющих организаций и интервала проведения поверки (калибровки) необходимо с каждой версией изделия ассоциировать соответствующие характеристики. Перечень характеристик при помощи которых описываются дополнительные свойства прибора приведен в таблице выше (Таблица 5.3).

Для присоединения характеристики к версии изделия необходимо в контекстном меню версии изделия выбрать пункт «Создать  Присоединить характеристику…» (Рисунок 6.10).

Рисунок 6.10. Выбор команды «Присоединить характеристику…»

Далее отобразится диалоговое окно (Рисунок 6.11), в котором необходимо ввести информацию о присоединяемой характеристике. В зависимости от единицы измерения присоединяемой характеристики диалоговое окно может видоизменяться.

Рисунок 6.11. Задание свойств характеристики объекта

Диалоговое окно содержит следующие поля:

  - Поле «Наименование» (обязательное поле) – отображает наименование выбранной характеристики. Кнопка  служит для выбора возможной характеристики.

  - Поле «Ед. измерения» (обязательное поле) – отображает единицу измерения выбранной характеристики.

  - Поле «Тип» – требуется указать тип характеристики из возможного списка.

  - Поле «Область» – требуется задать условия, при которых было создано значение характеристики (например, “проверочный расчет в системе «ZVR2000»”).

  - Поле «№ измерения» – требуется указать номер измерения.

  - Поле «Значение» (обязательное поле) – требуется задать значение характеристики. Данная область видоизменяется в зависимости от единицы измерения характеристики.

После ввода информацию необходимо нажать на кнопку «Ok» для создания характеристики.

### Ведение списка реально используемых приборов

Под ведением списка реально используемых приборов понимается процесс создания описания и редактирования свойств реального используемых приборов (экземпляров изделий) с указанием для каждого прибора:

  - заводского (серийного) номера;

  - даты следующей/предыдущей поверки (калибровки);

  - материально ответственного сотрудника;

  - срока использования прибора;

  - состояния: исправен, требует ремонта, требует обслуживание, в ремонте, на поверке, на обслуживании.

Экземпляр изделия должен быть ассоциирован с версией изделия, которая описывает свойства прибора. Для создания реально используемого прибора (экземпляра изделия) необходимо в контекстном меню версии изделия выбрать пункт «Создать  Экземпляр изделия…» (Рисунок 6.12).

Рисунок 6.12. Выбор команды «Экземпляр изделия…»

Далее отобразится диалоговое окно создания описания конкретного прибора (создания экземпляра изделия), изображенное на рисунке ниже (Рисунок 6.13).

Рисунок 6.13. Диалоговое окно создания описания конкретного прибора

Диалоговое окно содержит следующие поля:

  - Поле «Обозначение» (обязательное поле) – требуется задать уникальное обозначение экземпляра изделия в БД. В качестве обозначения экземпляра изделия можно использовать номер паспорта изделия. Также обозначение экземпляра можно составлять из обозначения изделия и его серийного номера.

  - Поле «Серийный номер» – требуется задать серийный номер для экземпляра изделия.

  - Поле «Описание» – требуется задать дополнительную информацию об экземпляре изделия.

  - Группа полей «Базовая версия изделия» – служит для отображения свойства версии изделия, для которой задается экземпляр.

  - Поле «Партия изделия» – требуется указать партию изделий, к которой относится данный экземпляр изделия.

  - Поле «состояние» – требуется указать текущее состояние экземпляра изделия и может принимать следующие значения: исправен, требует ремонта, требует обслуживание, в ремонте, на поверке, на обслуживании.

После ввода информацию необходимо нажать на кнопку «Ok» для создания экземпляра изделия.

### Ведение перечня комплектов РМ и списка существующих РМ с указанием ответственного сотрудника

Под ведением перечня комплектов РМ понимается процесс создания описания и редактирования свойств РМ в соответствующем разделе дерева объектов главного модуля «PDM» (PSM) («Папка» или «Категория»).

Для создания описания РМ необходимо в контекстном меню соответствующей папки или категории, в которую будет входить прибор (например, «Рабочие места»), выбрать пункт «Создать  Изделие…» (Рисунок 6.8). Далее отобразится диалоговое окно создания описания РМ (создания изделия). Это окно идентично окну изображенному на рисунке выше (Рисунок 6.9).

Под ведением списка существующих РМ понимается процесс создания описания и редактирования свойств существующих РМ (экземпляров изделий) с указанием для каждого РМ ответственного сотрудника.

Экземпляр изделия должен быть ассоциирован с версией изделия, которая описывает свойства РМ. Для создания существующего РМ (экземпляра изделия) необходимо в контекстном меню версии изделия выбрать пункт «Создать  Экземпляр изделия…» (Рисунок 6.12). Далее отобразится диалоговое окно создания описания существующего РМ (создания экземпляра изделия). Это окно идентично окну изображенному на рисунке выше (Рисунок 6.13).

Для описания ответственного сотрудника необходимо с каждым экземпляром изделия ассоциировать соответствующую характеристику.

Для присоединения характеристики к версии изделия необходимо в контекстном меню экземпляра изделия выбрать пункт «Создать  Присоединить характеристику…» (Рисунок 6.14).

Рисунок 6.14. Выбор команды «Присоединить характеристику…»

Далее отобразится диалоговое окно (Рисунок 6.11), в котором необходимо ввести информацию о присоединяемой характеристике.

### Формирования перечня реально используемых приборов на существующих РМ

Для формирования перечня реально используемых приборов на существующих РМ необходимо экземпляр изделия, который описывает реально используемый прибор перенести левой кнопкой мыши на экземпляр изделия, который описывает существующее рабочее место, и в появившемся контекстном меню выбрать пункт «Включить в состав» (Рисунок 6.15).

Рисунок 6.15. Выбор команды "Включить в состав"

В появившемся диалоговом окне (Рисунок 6.16) ввести информацию о параметрах вхождения экземпляра изделия (реально используемый прибор) в состав другого экземпляра (существующее РМ).

Рисунок 6.16. Свойства вхождения экземпляра изделия в другой экземпляр

Диалоговое окно содержит поля, которые являются не обязательными для заполнения. Для того чтобы экземпляр изделия вошел в состав другого экземпляра необходимо нажать на кнопку «Ok». Пример перечня реально используемых приборов на существующем РМ приведен на рисунке ниже (Рисунок 6.17).

Рисунок 6.17. Пример перечня реально используемых приборов на существующем РМ

Для просмотра перечня конкретных приборов на существующем рабочем месте необходимо выделить экземпляр изделия, который описывает существующее РМ и в контекстном меню выбрать пункт «Показать перечень приборов на РМ». После выполнении команды отобразится диалоговое окно «Перечень  приборов на РМ» (Рисунок 6.18).

Рисунок 6.18. Диалоговое окно просмотра перечня приборов числящиеся за существующем РМ

## РМ PSS «Сотрудник метрологической службы»

РМ PSS «Сотрудник метрологической службы» предназначено для сотрудников предприятия, входящие в рабочую группу «Служба метрологии». Сотрудники, входящие в эту рабочую группу обладают соответствующими правами доступа к ряду функций модуля «PDM» (PSM).

Для обеспечения выполнения функций (Таблица 2.1), которые возлагаются на РМ PSS «Сотрудник метрологической службы» разработаны три специальных диалоговых окна, каждый из которых выполняет свои определенные функции:

- Диалоговое окно «Перечень требующих поверки и/или калибровки приборов на… (текущая дата)»;

- Диалоговое окно «Перечень приборов на складе на … (текущая дата)»;

- Диалоговое окно «Перечень приборов на поверки на…(текущая дата)».

### Диалоговое окно «Перечень требующих поверке и/или калибровки приборов»

Диалоговое окно «Перечень требующих поверки и/или калибровки приборов» предназначено для:

  - создания отчета, содержащего список приборов, для которых близится срок поверки (калибровки);

  - оповещения ответственного сотрудника за требующий поверки (калибровки) прибор о необходимости сдать прибор на склад;

  - поиска свободного и поверенного (калиброванного) прибора того же класса, что и нуждающийся в поверке (калибровке) прибор, для замены на РМ;

  - оповещения ответственного за РМ сотрудника передать прибор на другое РМ;

  - оповещения ответственного за требующий поверки (калибровки) прибор сотрудника о необходимости забрать заменяющий прибор с другого РМ.

  - возможности для каждого прибора видеть хронологию его использования после последней поверки или калибровки.

Для вызова специального диалогового окна «Перечень требующих поверки и/или колеровки приборов» необходимо, после подключения соответствующего модуля дополнения, в главном меню модуля PDM (PSM) выбрать пункт «Метрология  Показать нуждающиеся в поверки приборы» (Рисунок 6.19).

Рисунок 6.19. Выбор команды «Показать нуждающиеся в поверки приборы»

Далее отобразится диалоговое окно просмотра нуждающихся в поверки (калибровки) приборов, изображенное на рисунке ниже (Рисунок 6.20).

Рисунок 6.20. Диалоговое окно «Перечень требующих поверки и/или колеровки приборов»

Главным элементом диалогового окна (Рисунок 6.20) является таблица «Перечень приборов», в строках которой отображаются приборы, для которых близится срок проведения поверки (калибровки). Таблица содержит следующие столбцы:

- «Прибор» – содержит обозначение, наименование версии изделия и обозначение экземпляра изделия.

- «Срок поверки (калибровки)»  –  содержит дату поверки (калибровки) прибора.

- «Местонахождение» – указывается существующее РМ или склад службы метрологии, за которым числится прибор.

- «Отв. сотрудник» – указывается ответственный сотрудник за прибор (он же является ответственным сотрудником за РМ)

- «Требует» – указывается значение требуемой работы: поверки, калибровки, не задано, ничего.

- «Использовался» – указывается значение «Да», если прибор использовался после последней поверки (калибровки).

Условием формирования списка приборов, для которых близится срок поверки (калибровки) является:

- Поле «Срок поверки (калибровки) оканчивается через» – требуется задать интервал времени, по истечении которого оканчивается срок проведения поверки (калибровки). После задания интервала времени, через который оканчивается срок поверки (калибровки) необходимо нажать на кнопку , для того чтобы сформировать список приборов.

- Поле «Фильтр по типу» – требуется указать тип прибора. Возможные значения типов прибора берутся из созданной единицы измерения «Тип прибора» (заданная списком значений) при настройке словарей БД перед началом работы модуля PDM (PSM). После указания типа прибора система автоматически формирует список приборов в таблице «Перечень приборов».

Для формирования отчета, содержащего список приборов, для которых близится срок поверки (калибровки) необходимо нажать на кнопку . Далее отобразится диалоговое окно настройки печати документа.

Содержимое таблицы «Перечень приборов» можно сохранить в файл txt-, csv- или htm(html)-формата для последующего использования в других программах (например, в «MS Excel»). Для этого необходимо нажать кнопку  и в появившемся диалоговом окне выбрать тип файла, ввести имя файла и нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 6.21).

Рисунок 6.21. Сохранение перечня приборов

Для сдачи прибора на склад с существующего РМ необходимо выделить прибор в таблице «Перечень приборов» и нажать на кнопку  при этом будет выведен запрос о подтверждении действия (Рисунок 6.22). После подтверждения автоматически создается соответствующие оповещения в виде почтового сообщения и напоминания PSS для ответственного за РМ.

Рисунок 6.22. Предупреждение

Для просмотра хронологии использования конкретного прибора необходимо выделить прибор в таблице «Перечень приборов» и нажать на кнопку . При нажатии на кнопку вызывается диалоговое окно просмотра хронологии использования конкретного прибора (Рисунок 6.23).

Рисунок 6.23. Диалоговое окно просмотра хронологии использования прибора

Диалоговое окно содержит следующие элементы:

- Поле «Прибор» – служит для отображения обозначения, наименования и серийного номера прибора.

- Поле «Дата предыдущей поверки/калибровки» – служит для отображения даты предыдущей поверки (калибровки).

- Таблица «Хронология использования» – служит для отображения хронологии использования конкретного прибора. Таблица содержит следующие столбцы:

  - «Дата начала» – содержит дату получения прибора на существующее РМ или склад службы метрологии.

  - «Дата окончания» – содержит дату сдачи прибора на другое существующее РМ или склад службы метрологии.

  - «Местонахождение» – указывается существующее РМ или склад службы метрологии, за которым числится прибор.

  - «Отв. сотрудник» – указывается ответственный сотрудник за прибор (он же является ответственным сотрудником за РМ).

- Поле «Фильтр» – служит для задания условия отображения хронологии использования прибора в таблице «Хронология использования».

Если для конкретного прибора требуется изменить дату очередной поверки  (калибровки), то для этого необходимо нажать на кнопку . При нажатии на кнопку вызывается окно изменения даты очередной поверки  (калибровки) (Рисунок 6.24).

Рисунок 6.24. Окно изменения даты очередной поверки (калибровки)

После изменения даты необходимо нажать на кнопку «ОК», для того чтобы принять изменение.

Если прибор нуждается в поверке/калибровке и для него нужно найти замену, то для этого необходимо нажать на кнопку . При нажатии на кнопку вызывается диалоговое окно поиска заменяющего прибора для прибора, нуждающегося в поверке/калибровке (Рисунок 6.25).

Рисунок 6.25. Диалоговое окно «Перечень поверенных (калиброванных) приборов для замены»

Диалоговое окно содержит следующие элементы:

- Таблица «Перечень приборов для замены» – служит для отображения заменяющих приборов, для которых срок проведения поверки (калибровки) оканчивается не ранее указанного срока.

- Кнопка «Оповестить» – служит для оповещения ответственного за РМ о необходимости передать прибор на другое РМ в качестве заменяющего.

- Кнопка «Хронология использования» – служит для просмотра хронологии использования конкретного прибора ().

- Кнопка «Изменить дату поверки/калибровки» – служит для изменения даты очередной поверки/калибровки конкретного прибора ().

- Кнопка «Печать» – служит для формирования отчета, содержащего список заменяющих приборов.

- Кнопка «Сохранить в файл» – служит для сохранения перечня заменяющих приборов в файл txt-, csv- или htm(html)-формата.

- Поле «Срок поверки (калибровки) оканчивается через» – требуется задать интервал времени, по истечении которого оканчивается срок проведения поверки (калибровки). После задания интервала времени, через который оканчивается срок поверки (калибровки) необходимо нажать на кнопку , для того чтобы сформировать список заменяющих приборов.

Для того, что бы произвести замену необходимо выделить соответствующую строку в таблице «Перечень приборов для замены» и нажать на кнопку  при этом будет выведен запрос о подтверждении действия (Рисунок 6.26). После подтверждения автоматически создается соответствующие оповещения в виде почтового сообщения и напоминания PSS для ответственного за РМ.

Рисунок 6.26. Предупреждение

### Диалоговое окно «Перечень приборов на складе»

Диалоговое окно «Перечень приборов на складе» предназначено для:

  - получения перечня приборов, нуждающихся в поверке (калибровке) и находящихся на складе;

  - удостоверения подписью, что требующий поверки (калибровки) прибор передан на склад службы метрологии;

  - указания о том чтобы доставить приборы в поверяющие (калибрующие)  фирмы;

  - передаче прибора со склада службы метрологии на существующее РМ в качестве заменяющего прибора.

Для вызова специального диалогового окна «Перечень приборов на складе» необходимо, после подключения соответствующего модуля дополнения, в главном меню модуля PDM (PSM) выбрать пункт «Метрология  Показать приборы на складе» (Рисунок 6.27).

Рисунок 6.27. Выбор команды «Показать приборы на складе»

Далее отобразится диалоговое окно просмотра перечня приборов находящихся на складе, изображенное на рисунке ниже (Рисунок 6.28).

Рисунок 6.28. Диалоговое окно "Перечень приборов на складе"

Главным элементом диалогового окна (Рисунок 6.28) является таблица «Перечень приборов», в строках которой отображаются приборы, находящиеся на складе службы метрологии. Таблица содержит следующие столбцы:

- «Прибор» – содержит обозначение, наименование версии изделия и обозначение экземпляра изделия.

- «Срок поверки (калибровки)»  –  содержит дату поверки (калибровки) прибора.

- «Сдал» – указывается сотрудник, сдавший прибор на склад службы метрологии (он же является ответственным сотрудником за РМ).

- «Принял» – указывается сотрудник службы метрологии получивший прибор.

- «Состояние» – указывается текущее состояние прибора может принимать следующие значения: исправен, требует ремонта, требует обслуживание, в ремонте, на поверке, на обслуживании.

- «Требует» – указывается значение требуемой работы: поверки, калибровки, не задано, ничего.

- «Использовался» – указывается значение «Да», если прибор использовался после последней поверки (калибровки).

Часть элементов диалогового окна «Перечень приборов на складе» (поле «Срок поверки (калибровки) оканчивается через», поле «Фильтр по типу», кнопка «Печать», кнопка «Сохранить в файл», кнопка «Хронология использования», кнопка «Изменить дату поверки/калибровки») по назначению совпадают с такими же элементами диалогового окна «Перечень требующих поверки и/или колеровки приборов» поэтому их описание приведено в разделе 6.3.1 настоящей инструкции пользователя.

После того как конкретный прибор с существующего РМ был передан на склад службы метрологии сотрудник метрологической службы должен подтвердить его получение для этого необходимо выделить прибор и нажать на кнопку . При этом в таблице «Перечень приборов» в столбце «Принял» будет указан сотрудник службы метрологии, получивший прибор.

Приборы, находящиеся на складе (для которых подтверждено их получение с РМ), можно либо передать на РМ (кнопка ) либо передать на поверку фирмам (кнопка ).

Для того чтобы передать прибор на существующее РМ необходимо выделить прибор или группу приборов (удерживая клавишу «Ctrl») и нажать на кнопку . При нажатии на кнопку вызывается диалоговое окно передачи прибора на существующее РМ (Рисунок 6.29).

Рисунок 6.29. Диалоговое окно "Передача приборов на РМ"

Диалоговое окно содержит следующие элементы:

- Поле «РМ» – требуется указать существующее РМ, куда будет предан прибор.  РМ выбирается из диалогового окна при нажатии на кнопку справа от поля.

- Поле «Отв. за РМ» – служит для отображения ответственного за РМ при выборе существующего РМ, куда будет предан прибор.

- Поле «Приборы» – служит для отображения перечня приборов, которые передаются на существующее РМ.

- Поле «Дата передачи» – требуется задать дату передачи прибора на существующее РМ (по умолчанию указывается текущая дата)

- Поле «Срок использования» – требуется задать дату, с которой прибор может быть использован на существующем РМ (по умолчанию проставляется текущая дата).

Для того чтобы передать прибор на поверку необходимо выделить прибор или группу приборов и нажать на кнопку . При нажатии на кнопку вызывается диалоговое окно передачи прибора на поверку (Рисунок 6.30).

Рисунок 6.30. Диалоговое окно "Перечни требующих поверки и/или калибровки приборов по фирмам"

Главным элементом диалогового окна (Рисунок 6.30) является таблица «Перечень приборов», в строках которой отображаются приборы требующих поверки/калибровки по фирмам, а столбцами являются фирмы, на которых может быть произведена поверка/калибровка. Перечень фирм, на которых может быть произведена поверка/калибровка зависит от значения характеристики «Поверка или калибровка», присоединенной к конкретному прибору (экземпляру изделия).

Для того чтобы указать фирму, на которой будет поверяться/калиброваться прибор необходимо выбрать прибор в таблице «Перечень приборов» и двойным щелчком левой кнопкой мыши в соответствующей ячейке выбрать поверяющую/калибрующую фирму. При выполнении такого действия в соответствующей ячейке отобразиться символ “+”.

После того как для всех приборов в таблице «Перечень приборов» были указаны фирмы, на которых будут производиться поверки/калибровки необходимо нажать на кнопку  для передачи приборов на указанные фирмы. При нажатии на кнопку  формируется отчет, содержащий перечень требующих поверки (калибровки) приборов по фирмам на определенную дату. После окончания формирования отчета автоматически запускается модуль «Конструктор отчетов» являющийся модулем дополнения к PSS, который позволяет просматривать и выводить на печать полученные данные (Рисунок 6.31).

Рисунок 6.31. Результат формирования отчета

При нажатии на кнопку  вызывается диалоговое окно передачи прибора на поверку (Рисунок 6.32). Диалоговое окно появляется столько раз на сколько фирм необходимо передавать приборы (и сколько их соответственно было выбрано пользователем).

Рисунок 6.32. Диалоговое окно "Передача приборов на поверку (калибровку)"

Диалоговое окно содержит следующие элементы:

- Поле «Приборы» – служит для отображения перечня приборов, которые передаются на определенную фирму.

- Поле «Фирма» – служит для отображения фирмы, куда будет предан прибор (группа приборов).

- Поле «Дата передачи» – требуется задать дату передачи прибора на фирму (по умолчанию указывается текущая дата).

- Поле «Номер акта» – требуется указать номер акта приема-передачи и дату.

- Поле «Номер счета» – требуется указать номер счета и дату.

### Диалоговое окно «Перечень приборов на поверки»

Диалоговое окно «Перечень приборов на складе» предназначено для:

  - получения перечня приборов, находящиеся на поверке (калибровке) по фирмам;

  - указания доставить приборы от поверяющей (калибрующей) фирмы на предприятие;

  - записи информации о возвращении поверенного (калиброванного) прибора на склад службы метрологии с назначением даты следующей поверки (калибровки) или отметкой, что прибор нуждается в ремонте.

Для вызова специального диалогового окна «Перечень приборов на поверке» необходимо, после подключения соответствующего модуля дополнения, в главном меню модуля PDM (PSM) выбрать пункт «Метрология  Показать приборы на поверке» (Рисунок 6.33).

Рисунок 6.33. Выбор команды «Показать приборы на поверке»

Далее отобразится диалоговое окно просмотра перечня приборов находящихся на складе, изображенное на рисунке ниже (Рисунок 6.34).

Рисунок 6.34. Диалоговое окно "Перечень приборов на поверке"

Главным элементом диалогового окна (Рисунок 6.34) является таблица «Перечень приборов», в строках которой отображаются приборы, находящиеся на поверках (калибровках), а столбцами являются фирмы, на которых производится поверка (калибровка).

В том случае если требуется сгенерировать перечень приборов, находящихся на поверке или калибровке, с группировкой по фирмам, то для этого необходимо нажать на кнопку . Данный перечень можно использовать для формирования указания на доставку поверенных (калиброванных) приборов от фирм. После окончания формирования отчета автоматически запускается модуль «Конструктор отчетов» являющийся модулем дополнения к PSS, который позволяет просматривать и выводить на печать полученные данные (Рисунок 6.35).

Рисунок 6.35. Результат формирования отчета

Для записи информации о возвращении поверенного (калиброванного) прибора с фирмы на склад службы метрологии необходимо нажать на кнопку . Далее отобразится диалоговое окно передачи приборов на склад службы метрологии (Рисунок 6.36).

Рисунок 6.36. Диалоговое окно "Передача приборов на склад"

Диалоговое окно содержит следующие элементы:

- Таблица «Приборы» – служит для отображения перечня приборов, которые передаются с фирмы на склад службы предприятия. Таблица содержит следующие столбцы:

  - «Наименование и зав. №» – отображается наименование и заводской номер конкретного прибора (экземпляра изделия);

  - «Дата следующей поверки» – отображается дата следующей поверки (калибровки) либо указание о том, что прибор является неисправным.

- Кнопка «Изменить дату поверки (калибровки)» – служит для изменения даты следующей поверки (калибровки) прибора. По умолчанию дата следующей поверки (калибровки) складывается из даты предыдущей плюс интервал поверок (калибровок). При нажатии на кнопку выводится диалоговое окно (Рисунок 6.37), в котором необходимо указать дату поверки (по умолчанию указывается текущая дата).

Рисунок 6.37. Диалоговое окно "Изменение даты очередной поверки"

- Кнопка «Пометить как неисправный» – служит для задания отметки что прибор не прошел поверку (неисправен) и нуждается в ремонте.

- Поле «Дата передачи» – требуется задать дату передачи прибора на склад службы метрологии (по умолчанию указывается текущая дата).

## РМ PSS «Ответственный за РМ сотрудник»

РМ PSS «Ответственный за РМ сотрудника» предназначено для сотрудников предприятия, которые назначены материально ответственными сотрудниками за РМ.

Для обеспечения выполнения функций (Таблица 2.1), которые возлагаются на РМ PSS «Ответственный за РМ сотрудника» разработано специальное диалоговое окно «Перечень приборов на РМ».

Полный доступ к работе со специальным диалоговым окном «Перечень приборов на РМ» имеют только те сотрудники предприятия, которые были назначены ответственными за РМ (присоединенная характеристика «Мат.отв.сотрудник» к экземпляру изделия). Все остальные сотрудники к диалоговому окну «Перечень приборов на РМ» имеют доступ «Только чтение».

При присоединении к модулю PDM (PSM) под сотрудником, который является материально ответственным за РМ, могут быть получены новые сообщения (Рисунок 6.41) о необходимости сдать прибор на поверку (калибровку) или получить поверенный (калиброванный) прибор.

Рисунок 6.38. Оповещение о новом сообщении

Для просмотра сообщения необходимо в контекстном меню почтового раздела выбрать пункт команду «Прочитать…» или нажать кнопку  панели инструментов. Далее в появившемся диалоговом окне (Рисунок 6.39) можно просмотреть сообщение, послать ответное сообщение или переслать его.

Рисунок 6.39. Диалоговое окно "Сообщение"

Помимо сообщений будут выдаваться напоминания о выполнении определенной задачи (сдать прибор на поверку (калибровку) или получить поверенный (калиброванный) прибор).

В напоминании (Рисунок 6.40) указывается дата, после которой с определенным интервалом работающему в системе PSS сотруднику будут выводиться сообщения о том, что он должен что-то сделать. При каждом таком сообщении можно указать, что работа выполнена, или указать через какой интервал времени нужно напомнить снова. После указания, что работа выполнена напоминание в зависимости от настройки либо автоматически уничтожается, либо помечается как неактивное.

При нажатии на кнопку  открывается диалоговое окно просмотра перечня приборов, находящихся РМ (Рисунок 6.42).

Рисунок 6.40. Диалоговое окно "Напоминание"

Для вызова специального диалогового окна «Перечень приборов на РМ» необходимо, после подключения соответствующего модуля дополнения, выделить экземпляр изделия, который описывает существующее РМ и в контекстном меню выбрать пункт «Показать перечень приборов на РМ» (Рисунок 6.41).

Рисунок 6.41. Выбор команды «Показать перечень приборов на РМ»

Далее отобразится диалоговое окно просмотра перечня приборов, находящихся РМ, изображенное на рисунке ниже (Рисунок 6.42).

Рисунок 6.42. Диалоговое окно "Перечень приборов на РМ"

Диалоговое окно содержит следующие элементы:

- Поле «РМ» – служит для отображения обозначения и наименования РМ

- Поле «Отв. за РМ» – служит для отображения Ф.И.О. материально ответственного сотрудника за РМ.

- Кнопка «Подтвердить получение» – служит для подтверждения получения (удостоверение подписью) поверенного (калиброванного) прибора со склад службы метрологии или в качестве заменяющего.

- Поле «Передать на склад» – служит для записи информации, что выбранный прибор (группа приборов) передан на склад службы метрологии для поверки (калибровки).

- Поле «Передать на РМ» – служит для записи информации, что выбранный прибор (группа приборов) передан в качестве заменяющего прибора на другое РМ по запросу от службы метрологии.

- Таблица «Перечень приборов» – служит для отображения перечня приборов, находящихся на РМ. Таблица содержит следующие столбцы:

  - «Прибор» – содержит обозначение, наименование версии изделия и обозначение экземпляра изделия.

  - «Выдал (Передал)»  –  указывается сотрудник службы метрологии, выдавший (передавший) прибор на РМ.

  - «Получил» – указывается сотрудник службы метрологии получивший прибор на РМ (он же является ответственным сотрудником за РМ).

  - «Срок использования» – указывается дата, с которой прибор используется на РМ.

- Кнопка «Сохранить в файл» – служит для сохранения перечня приборов на РМ в файл txt-, csv- или htm(html)-формата.

- Кнопка «Печать» – служит для формирования отчета, содержащего список приборов на РМ.

Если материально ответственный сотрудник за РМ получил прибор со склада или другого РМ в качестве заменяющего, то ему необходимо удостоверить подписью, что прибор получен. Для этого необходимо в таблице «Перечень приборов» выделить прибор (группу приборов) и нажать на кнопку .

Если материально ответственный сотрудник за РМ получил оповещение о том, что прибор необходимо сдать на склад службы метрологии для проведения очередной поверки (калибровки), то для этого необходимо в таблице «Перечень приборов» выделить прибор (группу приборов) и нажать на кнопку .

Если материально ответственный сотрудник за РМ получил оповещение от службы метрологии о том, что прибор необходимо передать на другое РМ, в качестве заменяющего, то для этого необходимо в таблице «Перечень приборов» выделить прибор (группу приборов) и нажать на кнопку .